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[bookmark: _GoBack]2026年度全区检验检测机构能力验证项目表
	序号
	项目名称
	检测依据的方法标准

	1
	大米粉中铅、镉、铬、汞、砷的测定
	1.GB 5009.268-2025《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》
2.GB 5009.12-2023《食品安全国家标准 食品中铅的测定》
3.GB 5009.15-2023《食品安全国家标准 食品中镉的测定》
4.GB 5009.123-2023《食品安全国家标准 食品中铬的测定》
GB 5009.17-2021《食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定》
5.GB 5009.11-2024《食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定》

	2
	土壤中镉、锰、砷、铅、铬、镍的测定
	1.GB/T 17141-1997 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法；
2.GB/T 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2 部分：土壤中总砷的测定；
3.GB/T 22105.3-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3 部分：土壤中总铅的测定；
4.HJ 1315-2023 土壤和沉积物 19 种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法；
5.HJ 491-2019 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法；
6.HJ 680-2013 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法；
7.NY/T 1121.11-2006 土壤检测 第11部分：土壤总砷的测定；
8.NY/T 1121.12-2006 土壤检测 第12部分：土壤总铬的测定；
9.HJ 974-2018土壤和沉积物11种元素的测定 碱熔-电感耦合等离子体发射光谱法；
10.HJ 803-2016土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法。



