附件1

开展快检任务批次数量表

| 序 号 | 行政区划 | 农批市场 数量 | 入场销售者数量 | 各市快检任务批次（万） | 省局抽查检测任务批次（万） | 全年总体任务批次（万） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太原市 | 7 | 1651 | 15.7 | 5.7 | 21.4 |
| 2 | 大同市 | 6 | 1066 | 8 | 3.6 | 11.6 |
| 3 | 朔州市 | 1 | 227 | 1.8 | 0.7 | 2.5 |
| 4 | 忻州市 | 5 | 406 | 3.1 | 1.4 | 4.5 |
| 5 | 吕梁市 | 4 | 235 | 1.8 | 0.8 | 2.6 |
| 6 | 阳泉市 | 5 | 534 | 4.1 | 1.8 | 5.9 |
| 7 | 晋中市 | 12 | 1128 | 8.7 | 4 | 12.7 |
| 8 | 长治市 | 4 | 769 | 6.0 | 2.7 | 8.7 |
| 9 | 晋城市 | 3 | 374 | 3 | 1.3 | 4.3 |
| 10 | 临汾市 | 8 | 961 | 7.5 | 3.3 | 10.8 |
| 11 | 运城市 | 8 | 1339 | 10.3 | 4.7 | 15 |
| 全省合计 |  | 63 | 8690 | 70 | 30 | 100 |

附件2

食用农产品快检重点品种和重点项目清单

| 序号 | 大类 | 重点食品 品种名称 | 检测项目 | 检测方法 标准 | 方法名称 | 检测限 要求 | 备 注 | 推荐等级 （A必检B选检） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蔬菜 | 豇豆 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 灭蝇胺 | KJ202210 | 蔬菜水果中灭蝇胺的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 辣椒 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 噻虫胺 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 韭菜 | 腐霉利 | KJ202209 | 蔬菜水果中腐霉利的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB2763.1-2022 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 生姜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 噻虫胺 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 毒死蜱 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | B |
|  |  | 芹菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 毒死蜱 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 油麦菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 阿维菌素 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 菠菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 毒死蜱 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | B |
|  |  | 白菜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 黄瓜 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 西葫芦 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 西红柿 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 豆芽 | 喹诺酮类药物 | KJ202305 | 豆芽中喹诺酮类药物的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 甲硝唑 | KJ202202 | 豆芽中甲硝唑的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 葱 | 水胺硫磷 | KJ202204 | 蔬菜水果中水胺硫磷的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | B |
|  |  | 茄子 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 菜豆 | 多菌灵 | KJ202205 | 蔬菜水果中多菌灵的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | B |
|  |  |  | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | KJ201710 | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
| 2 | 水果 | 柑、橙、橘 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | / | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 丙溴磷 | KJ202208 | 蔬菜水果中丙溴磷的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 梨 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | / | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 苹果 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | / | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  | 香蕉 | 噻虫嗪 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 噻虫胺 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 吡虫啉 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | B |
|  |  | 草莓 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | / | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 烯酰吗啉 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | B |
|  |  | 芒果 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | / | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 、限量要求 |  | A |
|  |  |  | 吡唑醚菌酯 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | B |
|  |  | 猕猴桃 | 有机磷和氨基甲酸酯类农药 | / | 蔬菜中敌百虫、丙溴磷、灭多威、克百威、敌敌畏残留的快速检测 | 符合GB2763-2021 限量要求 |  | A |
| 3 | 畜禽肉及副产品 | 鸡肉 | 甲氧苄啶 | KJ202301 | 动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 恩诺沙星 | KJ201906 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | A |
|  |  | 猪肉 | 恩诺沙星 | KJ201906 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 甲氧苄啶 | KJ202301 | 动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | B |
|  |  | 牛肉 | 克伦特罗 | KJ201706 | 动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺及沙丁胺醇的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | A |
|  |  |  | 恩诺沙星 | KJ201906 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | B |
|  |  | 羊肉 | 克伦特罗 | KJ201706 | 动物源性食品中克伦特罗、莱克多巴胺及沙丁胺醇的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | A |
|  |  |  | 磺胺类(总量) | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | B |
|  |  | 猪肝 | 甲氧苄啶 | KJ202301 | 动物源性食品中甲氧苄啶的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | B |
|  |  | 鸭肉 | 恩诺沙星 | KJ201906 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | A |
| 4 | 水产品 | 淡水鱼 | 恩诺沙星 | 参照KJ201906 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 地西泮 | KJ202105 | 水产品中地西泮残留的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | B |
|  |  |  | 孔雀石绿 | KJ201701 | 水产品中孔雀石绿的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | A |
|  |  |  | 呋喃唑酮代谢物 | KJ201705 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | B |
|  |  | 牛蛙 | 恩诺沙星 | 参照KJ201906 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 呋喃唑酮代谢物 | KJ201705 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | A |
|  |  |  | 呋喃西林代谢物 | KJ201705 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | A |
|  |  |  | 氯霉素 | KJ201905 | 水产品中氯霉素的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | B |
|  |  | 海水虾 | 恩诺沙星 | 参照KJ201906 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 呋喃唑酮代谢物 | KJ201705 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | B |
|  |  | 贝类 | 氯霉素 | KJ201905 | 水产品中氯霉素的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | A |
|  |  |  | 呋喃西林代谢物 | KJ201705 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | B |
|  |  | 海水鱼 | 呋喃唑酮代谢物 | KJ201705 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | B |
|  |  |  | 恩诺沙星 | 参照KJ201906 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 氯霉素 | KJ201905 | 水产品中氯霉素的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | B |
|  |  |  | 孔雀石绿 | KJ201701 | 水产品中孔雀石绿的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | B |
|  |  | 淡水虾 | 恩诺沙星 | 参照KJ201906 | 动物源性食品中喹诺酮类物质的快速检测胶体金免疫层析法 | 符合GB 31650-2019 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 呋喃唑酮代谢物 | KJ201705 | 水产品中硝基呋喃类代谢物的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合农业部250公告限量要求 |  | B |
| 5 | 鲜蛋 | 鸡蛋 | 甲硝唑 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB GB31650.1-2022 限量要求 |  | A |
|  |  |  | 氟苯尼考 | / | 参照市场监管总局“食品安全快速检测数据库”公布的方法 | 符合GB GB31650.1-2022 限量要求 |  | A |
| 6 | 生干坚果及籽类 | 生干坚果 及籽类 | 黄曲霉毒素B1 | KJ202206 | 花生及其制品中黄曲霉毒素B1的快速检测 胶体金免疫层析法 | 符合 GB 2761-2017 限量要求 | 仅限花生及制品 | A |

附件3

农批市场标准化快检室建设参考规范

１.快检室选址

农批市场快检室建设完善是政府“民生实事”的体现，也是普及宣传食品安全知识、提升市场经营户食品安全意识的宣传展示阵地，因此快检室的形象展示非常重要，农批市场食品快检室建设选址遵循以下原则：

（1）快检室选址。快检室需尽可能建设在市场的入口处或市场内显著处。

（2）快检室建设。快检室实际使用面积应不少于20㎡，与市场规模、入场销售者数量等快检需求相匹配，满足快检工作要求，通电、通水（含排水）、通网、通风，条件良好。

（3）快检服务接待窗口。快检室应设立专门窗口，接受消费者可随时送快检室进行免费检测，可通过“你送我检”等多种形式，为群众“菜篮子”安全保驾护航。

２.快检室装修

快检室整体装修风格应体现严谨、规范的视觉感官感受。门头标识应简洁、醒目、直观、统一，具有较高辨识度和视觉冲击力，确保一定距离外可清楚辨认。

3.快检室办公环境建设

快检室配置应满足日常工作需要，基本配置应包括办公桌椅、打印机、文件柜（2组以上）、办公电脑等。

４.快检室网络环境建设

网络配置应能够实现与省市场监管局检验检测信息平台实时对接，合适位置安装视频监控摄像头，可适时查看操作人员的实验动作。

５.快检室基础设施建设

基础设施建设可根据快检室的实际环境进行配置，包括以下设备：

| 序号 | 设备名称 | 规格及技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻冰箱 | 冷冻室≥100L | 1台 |
| 2 | 防腐蚀实验操作台 | 120*250cm | 1组 |
| 3 | 水槽及洗手台 | 120*250cm | 1组 |
| 4 | 通风厨 | 120*85*235cm | 1组 |
| 5 | 常规采样箱 | ≥40L | 1个 |
| 6 | 多量程移液枪 | 含10ul，200ul，1ml，5ml | 2套 |
| 7 | 电子天平 | 最大量程≥200g；精度0.01g以上 | 1台 |
| 8 | 实验用器皿 | 包含烧杯、量筒、试管等常用器皿 | 1组 |
| 9 | 试管架 | 防腐蚀材质 | 1个 |
| 10 | 其他常规耗材 | 包含实验服、移液器枪头等常规耗材 | 1套 |

６.快检室样品前处理设备配置

快检室配置的检测样品前处理设备可根据检测项目需求进行调整，以满足日常检测要求为准，同时兼顾未来检测项目扩展的需求，避免重复建设，配置的前处理设备一般包括：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心机 | 最大转速≥4000r/min | 1台 |
| 2 | 震荡器 | 无极调速≥0-3000rpm，振幅≥5mm | 1台 |
| 3 | 恒温水浴锅 | 温度：室温-100℃ | 1台 |
| 4 | 样品粉碎机 | 转速：12000rpm以上 | 1台 |
| 5 | 样品浓缩仪 | 可同时处理10个以上样品 | 1台 |

７.检测仪器设备配置

（1）快检室配置的快检仪器种类可根据市场经营的产品种类及食品安全检测监管的需求增加检测设备配置，应至少配备下表中所列的仪器设备：

| 序号 | 仪器设备名称 | 功能描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多功能食品安全检测仪 | 快速检测果蔬、水发产品、豆制品、加工类食品中的农药残留、非法添加物、违禁残留物等理化类检测项目 | 1台 |
| 2 | 胶体金读卡仪（多功能检测仪没有此项功能的） | 快速检测猪牛羊鸡鸭、水产品、谷物、粮油等中的瘦肉精、药物残留、非法添加、真菌毒素等。 | 1台 |
| 3 | 肉类水分速测仪 | 快速检测猪、牛、羊肉水分含量。 | 1台 |
| 4 | 手持式采样仪 | 对检测样品采样过程全程影像化、图像化信息记录，实现检测样品采样过程痕迹、追溯管理。（能实现上述功能的手机、平板亦可） | 1台 |

（2）所配置的检测仪器操作系统需满足以下信息化功能要求：

支持WIFI无线网络联网；支持检测数据自动实时上传至省级检验检测信息平台；支持凭账号/密码登录仪器；能够实现开机自动定位并实时上传位置；支持仪器操作系统功能远程升级（不可选择单片机功能的仪器）。

８.快检信息公示系统建设

农批市场布局在明显位置设立公示大屏，不合格产品信息可及时进行公示。电子显示屏应保证画面清晰、亮度适中、可视角度广。

附件4

农批市场快检能力评价表

| 序号 | 项目 | 评价内容 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 责任落实 | 农批市场主体责任落实情况 | 0.8 | 农批市场建立健全食品安全相关管理制度，明确各环节管理要求和责任人员；按要求配备专职检测人员，检测人员经过上岗培训，具备相应检测能力；严格审查入场销售者的经营资格，确保入场销售者具备合法经营资质；对无法提供承诺达标合格证等产品质量合格凭证的食用农产品实施批批快检。 |  |  |
|  |  | 入场销售者主体责任落实情况 | 0.6 | 入场销售者严格落实索证索票制度，确保产品来源可溯；发现不合格食用农产品立即停止销售，采取下架、召回等措施，并向相关监管部门报告；积极配合做好食用农产品抽样、不合格产品后续处置等相关工作。 |  |  |
| 2 | 设备齐全 | 快检室位置布局 | 1.2 | 农批市场快检室位置醒目，面积能满足需要，室内布局合理。 |  |  |
|  |  | 快检室设备配备 | 0.4 | 农批市场快检室配置与检测类型、检测要求相符合的快检设备、辅助设备和检测试剂等。 |  |  |
|  |  | 设备配备校准 | 0.4 | 农批市场快检室的仪器设备定期校准，维护有计划并有效执行，相关记录规范齐全。 |  |  |
|  |  | 能力满足要求 | 0.4 | 农批市场快检室检测项目覆盖常见食用农产品的农兽药残留、重金属等主要检测项目；对于高风险、重点品类的检测采用胶体金法等精准度较高的快检技术和方法。 |  |  |
| 3 | 流程规范 | 合理制定 快检计划 | 0.4 | 农批市场按照月度快检计划实施快检，动态调整快检计划；有序完成快检任务。 |  |  |
|  |  | 科学抽取 快检样品 | 0.2 | 农批市场聚焦“票证不齐产品、重点高风险品种”等要求，按照标准方法和要求进行样品采集，确保样品代表性。 |  |  |
|  |  | 高效进行 样品赋码 | 0.4 | 农批市场在抽检流程结束后，运用先进赋码技术，为每一个样品生成唯一的二维码（“一品一码”），样品名称、来源、结果等信息与该码关联绑定。 |  |  |
|  |  | 规范开展 快检操作 | 0.6 | 农批市场快检人员严格按照标准操作规程进行检测，规范记录快检过程；原始检测记录保存完整，包括样品信息、检测数据、操作时间等。 |  |  |
| 4 | 处 置 高 效 | 样品复检严格 | 0.4 | 农批市场快检发现的阳性样品，如需复检，按相关规定的方法进行；严禁一品多检直至合格等弄虚作假。 |  |  |
|  |  | 不合格产品处置稳妥 | 0.6 | 农批市场与入场销售者按相关规定对不合格产品进行销毁或者无害化处理，如实记录不合格食用农产品数量、产地、销售者、销毁方式等，留存不合格食用农产品销毁影像信息，并向属地市场监管部门报告。 |  |  |
|  |  | 检测结果公布及时 | 0.4 | 农批市场按要求公布食用农产品快检信息，包括样品名称、检测项目（注明俗称）、检测结果、销售者、检测时间等。 |  |  |
| 5 | 机制完善 | 快检项目动态调整机制 | 0.4 | 农批市场结合快检项目清单、季节快检重点和动态快检计划等，有序调整重点品种与重点检测项目。 |  |  |
|  |  | 快检工作惠民服务机制 | 0.6 | 农批市场开展“你送我检”、科普宣传等快检惠民服务活动。 |  |  |
|  |  | 快检质量 内控机制 | 0.6 | 农批市场建立质量安全管理制度，定期检查快检工作；接受市场监管部门等部门监督检查，对发现问题及时整改。 |  |  |
| 6 | 智慧管理 | 数据采集自动化 | 0.4 | 农批市场快检系统与各类快检设备实时对接，支持扫瞄导入和批量导入；相关数据自动采集、及时上传，无需人工二次录入。 |  |  |
|  |  | 数据共享实时化 | 0.4 | 农批市场快检样品的检测结果可同步至市场内的电子显示屏，电子显示屏展示界面应简洁明了、布局合理，消费者能够快速找到所需信息。 |  |  |
|  |  | 分析预警精准化 | 0.4 | 快检系统可将不同来源、格式的数据整合到统一的数据平台，为分析提供基础；对检测结果异常，可通过快速方式向市场管理方、监管部门发出预警。 |  |  |
|  |  | 追溯管理常态化 | 0.4 | 快检系统能为食用农产品生成包含相关信息在内的二维码，下游批发商或终端消费者可查看该食用农产品的详细信息，实现从农田到餐桌的全程追溯。 |  |  |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.评价条目共20条，满分10分。

- 2.每一条目扣分所列分值为最高分值，按照相关条目实施质量、成效等内容，以分值0.05分为最小扣分档适当扣分。

附件5

食品快速检测操作指南

第一条 为了规范食品快速检测（以下简称食品快检）操作，制定本指南。

第二条 开展食品快检，应依照有关法律、法规和标准等规定，建立相应的质量管理体系，制定人员培训、设施设备管理和操作规程等制度。

第三条 食品快检操作人员应熟悉相关法律法规、检测方法原理，掌握食品采样、操作规程、质量控制、实验安全等要求，经食品检验检测专业培训并考核合格后上岗。

第四条 食品快检操作人员和所在机构应尊重科学，恪守职业道德，出具的快检数据和结论真实、客观，不得出具虚假快检结果。出具虚假快检结果的，应按照有关法律法规规定进行处罚。

第五条 采样人员应详细记录被检测单位（或摊位）、样品类别、名称、数量、采样时间、采样人员等信息；应对样品编号登记和标注唯一性标识。采样人员和被检测单位（或摊位）食品生产入场销售者需在样品信息单上签字或盖章确认。

第六条 食品快检样品在运输和贮存过程中，应避免样品污染、变质或混淆，不发生影响检测结论的变化。

第七条 开展食品快检的环境应保持整齐清洁，检测过程应避免不同样品之间的交叉污染。

第八条 样品的取样部位、数量、制备方法和贮存条件应满足相关标准、技术规范等要求。

第九条 食品快检应当严格按照食品快检方法或快检产品说明书要求规范操作，详细记录样品编号、类别、名称、检测项目、检测时间、检测人员、快检产品信息、检测结果、检测结论等内容。

第十条 通过食品快检仪器生成的检测结果，应作为原始记录存档。对无法作为原始记录长期保存的检测结果，应通过拍照等电子化方式存档。

第十一条 食品快检操作人员和审核人员不得是同一人。

第十二条 食品快检产品应按使用要求开展质量控制试验。标准物质、质控样品应按规定条件储存，并确保在有效期内使用。

第十三条 市场监管部门组织或委托的抽查检测，样品检测结果为不符合食品安全标准的，检测机构应及时报送属地市场监管部门。

第十四条 不合格样品应依法依规采取风险管控措施。

第十五条 被抽查人对食用农产品抽查检测结果有异议时，可以自收到检测结果时起四小时内申请复检。复检不得采用快检方法。复检为不合格产品的，组织方应及时通报属地市场监管部门。